## base case
BASE CASE | XFM1 powers
| hour | t(sec) | P1 (kW) | Q1 (kvar) | P2 (kW) | Q2 (kvar) | P3 (kW) | Q3 (kvar) | S1 (kVA) | S2 (kVA) | S3 (kVA) | Stot (kVA) | loading (%)
| 1 | 0 | 1.2251 | 0.35036 | 1.4701 | 0.42044 | 1.3301 | 0.3854 | 1.2742 | 1.5291 | 1.3848 | 4.1882 | 0.8376%
| 2 | 0 | 1.0501 | 0.30031 | 1.2601 | 0.36037 | 1.1401 | 0.33034 | 1.0922 | 1.3106 | 1.187 | 3.5898 | 0.718%
| 3 | 0 | 0.87505 | 0.25027 | 1.0501 | 0.30031 | 0.95008 | 0.27529 | 0.91014 | 1.0922 | 0.98916 | 2.9915 | 0.5983%
| 4 | 0 | 0.87505 | 0.25027 | 1.0501 | 0.30031 | 0.95006 | 0.27529 | 0.91014 | 1.0922 | 0.98914 | 2.9915 | 0.5983%
| 5 | 0 | 1.0501 | 0.30031 | 1.2601 | 0.36037 | 1.1401 | 0.33033 | 1.0922 | 1.3106 | 1.187 | 3.5898 | 0.718%
| 6 | 0 | 1.4001 | 0.40042 | 1.6802 | 0.48053 | 1.5202 | 0.44048 | 1.4563 | 1.7476 | 1.5827 | 4.7866 | 0.9573%
| 7 | 0 | 1.7503 | 0.50057 | 2.1003 | 0.60072 | 1.9003 | 0.55066 | 1.8204 | 2.1845 | 1.9785 | 5.9835 | 1.197%
| 8 | 0 | 2.2754 | 0.65085 | 2.7305 | 0.78109 | 2.4706 | 0.71601 | 2.3667 | 2.84 | 2.5723 | 7.779 | 1.556%
| 9 | 0 | 2.6255 | 0.75104 | 3.1507 | 0.90141 | 2.8506 | 0.82622 | 2.7308 | 3.2771 | 2.9679 | 8.9758 | 1.795%
| 10 | 0 | 2.8005 | 0.80114 | 3.3608 | 0.9616 | 3.0404 | 0.88128 | 2.9128 | 3.4957 | 3.1655 | 9.574 | 1.915%
| 11 | 0 | 2.9756 | 0.85129 | 3.5709 | 1.0217 | 3.2308 | 0.93652 | 3.095 | 3.7142 | 3.3638 | 10.173 | 2.035%
| 12 | 0 | 3.1507 | 0.90142 | 3.781 | 1.0819 | 3.4208 | 0.99166 | 3.2771 | 3.9327 | 3.5616 | 10.7714 | 2.154%
| 13 | 0 | 2.9756 | 0.85129 | 3.5709 | 1.0217 | 3.2308 | 0.93652 | 3.095 | 3.7142 | 3.3638 | 10.1729 | 2.035%
| 14 | 0 | 2.8005 | 0.80115 | 3.3608 | 0.96156 | 3.0407 | 0.88136 | 2.9129 | 3.4956 | 3.1658 | 9.5743 | 1.915%
| 15 | 0 | 2.8005 | 0.80115 | 3.3608 | 0.96156 | 3.0406 | 0.88135 | 2.9129 | 3.4956 | 3.1658 | 9.5743 | 1.915%
| 16 | 0 | 2.9756 | 0.85128 | 3.5709 | 1.0217 | 3.2307 | 0.93649 | 3.095 | 3.7142 | 3.3637 | 10.1728 | 2.035%
| 17 | 0 | 3.1507 | 0.90142 | 3.781 | 1.0819 | 3.4208 | 0.99166 | 3.2771 | 3.9327 | 3.5616 | 10.7714 | 2.154%
| 18 | 0 | 3.3258 | 0.95157 | 3.9911 | 1.1421 | 3.611 | 1.0469 | 3.4592 | 4.1513 | 3.7597 | 11.3702 | 2.274%
| 19 | 0 | 3.5009 | 1.0017 | 4.2012 | 1.2023 | 3.8011 | 1.102 | 3.6414 | 4.3698 | 3.9576 | 11.9688 | 2.394%
| 20 | 0 | 3.1507 | 0.90141 | 3.7809 | 1.0819 | 3.421 | 0.9917 | 3.2771 | 3.9327 | 3.5618 | 10.7716 | 2.154%
| 21 | 0 | 2.8005 | 0.80113 | 3.3607 | 0.96155 | 3.0408 | 0.88136 | 2.9129 | 3.4956 | 3.1659 | 9.5744 | 1.915%
| 22 | 0 | 2.4503 | 0.7009 | 2.9407 | 0.84125 | 2.6603 | 0.77099 | 2.5486 | 3.0586 | 2.7697 | 8.3769 | 1.675%
| 23 | 0 | 2.1002 | 0.60071 | 2.5204 | 0.72096 | 2.2802 | 0.66078 | 2.1845 | 2.6215 | 2.374 | 7.18 | 1.436%
| 24 | 0 | 1.5752 | 0.45048 | 1.8902 | 0.54062 | 1.7101 | 0.49552 | 1.6383 | 1.966 | 1.7805 | 5.3848 | 1.077%
[12 empty] | AVG | 1.586%
| 633 voltages | [12 empty] | 611 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2431.34 | -0.83384 | 2436.08 | -120.64 | 2418.83 | 119.012 | 1.0123 | 1.0143 | 1.0071 | 1.0112 |  | 1 | 0 | 2411.71 | 118.016 | 39.0752 | -11.364 | 1.0041
| 2 | 0 | 2436.22 | -0.71618 | 2437.52 | -120.571 | 2426.32 | 119.108 | 1.0143 | 1.0149 | 1.0102 | 1.0132 |  | 2 | 0 | 2426.73 | 118.192 | 38.5221 | -5.2878 | 1.0104
| 3 | 0 | 2441.04 | -0.59891 | 2438.95 | -120.503 | 2433.75 | 119.204 | 1.0164 | 1.0155 | 1.0133 | 1.015 |  | 3 | 0 | 2441.63 | 118.367 | 38.3851 | 0.89277 | 1.0166
| 4 | 0 | 2441.04 | -0.59891 | 2438.95 | -120.503 | 2433.75 | 119.204 | 1.0164 | 1.0155 | 1.0133 | 1.015 |  | 4 | 0 | 2441.64 | 118.367 | 38.385 | 0.89338 | 1.0166
| 5 | 0 | 2436.22 | -0.71616 | 2437.52 | -120.571 | 2426.32 | 119.108 | 1.0143 | 1.0149 | 1.0102 | 1.0132 |  | 5 | 0 | 2426.73 | 118.192 | 38.5219 | -5.2864 | 1.0104
| 6 | 0 | 2426.34 | -0.94674 | 2434.55 | -120.712 | 2426.81 | 118.923 | 1.0102 | 1.0136 | 1.0104 | 1.0114 |  | 6 | 0 | 2412.66 | 117.853 | 40.2254 | -16.9263 | 1.0045
| 7 | 0 | 2431.61 | -1.1718 | 2446.88 | -120.845 | 2427.09 | 118.743 | 1.0124 | 1.0188 | 1.0105 | 1.0139 |  | 7 | 0 | 2398.3 | 117.519 | 43.3352 | -27.2977 | 0.99856
| 8 | 0 | 2431.57 | -1.5112 | 2457.78 | -121.044 | 2419.46 | 118.472 | 1.0124 | 1.0233 | 1.0074 | 1.0144 |  | 8 | 0 | 2368.21 | 117.01 | 49.9833 | -40.0943 | 0.98603
| 9 | 0 | 2436.48 | -1.7255 | 2454.65 | -121.183 | 2419.48 | 118.295 | 1.0145 | 1.022 | 1.0074 | 1.0146 |  | 9 | 0 | 2353.37 | 116.672 | 55.4416 | -46.7087 | 0.97985
| 10 | 0 | 2431.16 | -1.8427 | 2453.17 | -121.252 | 2411.54 | 118.202 | 1.0122 | 1.0214 | 1.0041 | 1.0126 |  | 10 | 0 | 2337.58 | 116.493 | 58.3464 | -49.7056 | 0.97327
| 11 | 0 | 2441.23 | -1.941 | 2467.02 | -121.311 | 2419.26 | 118.125 | 1.0164 | 1.0272 | 1.0073 | 1.017 |  | 11 | 0 | 2338.22 | 116.344 | 61.445 | -52.1462 | 0.97354
| 12 | 0 | 2435.82 | -2.058 | 2465.54 | -121.38 | 2411.21 | 118.033 | 1.0142 | 1.0266 | 1.0039 | 1.0149 |  | 12 | 0 | 2322.22 | 116.164 | 64.5785 | -54.643 | 0.96688
| 13 | 0 | 2441.23 | -1.941 | 2467.02 | -121.311 | 2419.26 | 118.125 | 1.0164 | 1.0272 | 1.0073 | 1.017 |  | 13 | 0 | 2338.22 | 116.344 | 61.4448 | -52.146 | 0.97354
| 14 | 0 | 2446.59 | -1.8244 | 2468.49 | -121.242 | 2427.25 | 118.218 | 1.0187 | 1.0278 | 1.0106 | 1.019 |  | 14 | 0 | 2354.09 | 116.523 | 58.4202 | -49.4067 | 0.98015
| 15 | 0 | 2446.59 | -1.8244 | 2468.49 | -121.243 | 2427.25 | 118.218 | 1.0187 | 1.0278 | 1.0106 | 1.019 |  | 15 | 0 | 2354.1 | 116.523 | 58.4195 | -49.4061 | 0.98015
| 16 | 0 | 2441.23 | -1.9409 | 2467.01 | -121.311 | 2419.27 | 118.125 | 1.0164 | 1.0272 | 1.0073 | 1.017 |  | 16 | 0 | 2338.23 | 116.344 | 61.4433 | -52.1447 | 0.97354
| 17 | 0 | 2435.82 | -2.058 | 2465.54 | -121.38 | 2411.21 | 118.033 | 1.0142 | 1.0266 | 1.0039 | 1.0149 |  | 17 | 0 | 2322.22 | 116.164 | 64.5785 | -54.643 | 0.96688
| 18 | 0 | 2430.2 | -2.1678 | 2464 | -121.456 | 2418.96 | 117.958 | 1.0118 | 1.0259 | 1.0072 | 1.015 |  | 18 | 0 | 2322.8 | 116.019 | 67.8477 | -56.6487 | 0.96712
| 19 | 0 | 2440.33 | -2.2706 | 2477.93 | -121.507 | 2410.74 | 117.867 | 1.0161 | 1.0317 | 1.0037 | 1.0172 |  | 19 | 0 | 2306.65 | 115.838 | 71.1512 | -58.7491 | 0.9604
| 20 | 0 | 2451.29 | -2.0374 | 2480.88 | -121.369 | 2427 | 118.05 | 1.0206 | 1.0329 | 1.0105 | 1.0214 |  | 20 | 0 | 2338.9 | 116.198 | 64.6287 | -54.358 | 0.97382
| 21 | 0 | 2462.01 | -1.8062 | 2483.8 | -121.233 | 2442.96 | 118.233 | 1.0251 | 1.0342 | 1.0171 | 1.0255 |  | 21 | 0 | 2370.62 | 116.553 | 58.492 | -49.1053 | 0.98703
| 22 | 0 | 2457.1 | -1.5963 | 2486.89 | -121.097 | 2442.94 | 118.406 | 1.023 | 1.0354 | 1.0171 | 1.0252 |  | 22 | 0 | 2385.41 | 116.885 | 52.7735 | -43.078 | 0.99319
| 23 | 0 | 2452.06 | -1.3796 | 2474.49 | -120.969 | 2442.84 | 118.578 | 1.0209 | 1.0303 | 1.0171 | 1.0228 |  | 23 | 0 | 2400.02 | 117.21 | 47.7025 | -35.7741 | 0.99927
| 24 | 0 | 2451.89 | -1.0438 | 2463.54 | -120.771 | 2450.21 | 118.846 | 1.0209 | 1.0257 | 1.0202 | 1.0223 |  | 24 | 0 | 2429.6 | 117.711 | 41.8897 | -21.8322 | 1.0116
| 634 voltages | [12 empty] | 652 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 280.506 | -0.84077 | 281.046 | -120.648 | 279.059 | 119.005 | 1.0122 | 1.0142 | 1.007 | 1.0111 |  | 1 | 0 | 2410.06 | -1.7863 | 22.5829 | 144.318 | 1.0035
| 2 | 0 | 281.073 | -0.7221 | 281.218 | -120.578 | 279.928 | 119.102 | 1.0143 | 1.0148 | 1.0101 | 1.0131 |  | 2 | 0 | 2420.47 | -1.5264 | 19.4403 | 144.578 | 1.0078
| 3 | 0 | 281.634 | -0.60382 | 281.389 | -120.509 | 280.791 | 119.199 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0132 | 1.015 |  | 3 | 0 | 2430.8 | -1.2684 | 16.2695 | 144.836 | 1.0121
| 4 | 0 | 281.634 | -0.60382 | 281.389 | -120.509 | 280.791 | 119.199 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0132 | 1.015 |  | 4 | 0 | 2430.8 | -1.2684 | 16.2695 | 144.835 | 1.0121
| 5 | 0 | 281.073 | -0.72207 | 281.218 | -120.578 | 279.929 | 119.102 | 1.0143 | 1.0148 | 1.0101 | 1.0131 |  | 5 | 0 | 2420.47 | -1.5264 | 19.4403 | 144.577 | 1.0078
| 6 | 0 | 279.924 | -0.9547 | 280.864 | -120.722 | 279.974 | 118.915 | 1.0101 | 1.0135 | 1.0103 | 1.0113 |  | 6 | 0 | 2399.45 | -2.0379 | 25.6954 | 144.066 | 0.99903
| 7 | 0 | 280.522 | -1.1817 | 282.275 | -120.857 | 279.997 | 118.732 | 1.0123 | 1.0186 | 1.0104 | 1.0138 |  | 7 | 0 | 2393.75 | -2.5398 | 32.0429 | 143.564 | 0.99666
| 8 | 0 | 280.503 | -1.5241 | 283.516 | -121.059 | 279.1 | 118.458 | 1.0122 | 1.0231 | 1.0071 | 1.0141 |  | 8 | 0 | 2377.08 | -3.305 | 41.3657 | 142.799 | 0.98972
| 9 | 0 | 281.061 | -1.7403 | 283.143 | -121.2 | 279.091 | 118.279 | 1.0142 | 1.0217 | 1.0071 | 1.0144 |  | 9 | 0 | 2370.97 | -3.7963 | 47.6069 | 142.308 | 0.98718
| 10 | 0 | 280.442 | -1.8586 | 282.967 | -121.271 | 278.17 | 118.185 | 1.012 | 1.0211 | 1.0038 | 1.0123 |  | 10 | 0 | 2359.97 | -4.0656 | 50.5452 | 142.038 | 0.9826
| 11 | 0 | 281.599 | -1.9577 | 284.559 | -121.331 | 279.056 | 118.107 | 1.0162 | 1.0268 | 1.007 | 1.0167 |  | 11 | 0 | 2364.62 | -4.2915 | 53.8101 | 141.812 | 0.98453
| 12 | 0 | 280.969 | -2.0758 | 284.383 | -121.401 | 278.121 | 118.013 | 1.0139 | 1.0262 | 1.0036 | 1.0146 |  | 12 | 0 | 2353.5 | -4.5627 | 56.7074 | 141.541 | 0.9799
| 13 | 0 | 281.599 | -1.9577 | 284.559 | -121.331 | 279.056 | 118.107 | 1.0162 | 1.0268 | 1.007 | 1.0167 |  | 13 | 0 | 2364.62 | -4.2915 | 53.8101 | 141.812 | 0.98453
| 14 | 0 | 282.222 | -1.84 | 284.735 | -121.261 | 279.983 | 118.2 | 1.0184 | 1.0275 | 1.0103 | 1.0187 |  | 14 | 0 | 2375.66 | -4.0225 | 50.8813 | 142.081 | 0.98913
| 15 | 0 | 282.222 | -1.84 | 284.735 | -121.261 | 279.983 | 118.2 | 1.0184 | 1.0275 | 1.0103 | 1.0187 |  | 15 | 0 | 2375.66 | -4.0225 | 50.8813 | 142.081 | 0.98913
| 16 | 0 | 281.599 | -1.9576 | 284.559 | -121.331 | 279.057 | 118.107 | 1.0162 | 1.0268 | 1.007 | 1.0167 |  | 16 | 0 | 2364.62 | -4.2914 | 53.8101 | 141.812 | 0.98453
| 17 | 0 | 280.969 | -2.0758 | 284.383 | -121.401 | 278.121 | 118.013 | 1.0139 | 1.0262 | 1.0036 | 1.0146 |  | 17 | 0 | 2353.5 | -4.5627 | 56.7074 | 141.541 | 0.9799
| 18 | 0 | 280.316 | -2.1867 | 284.199 | -121.478 | 279.01 | 117.937 | 1.0115 | 1.0255 | 1.0068 | 1.0146 |  | 18 | 0 | 2342.01 | -4.8211 | 59.5657 | 141.283 | 0.97512
| 19 | 0 | 281.481 | -2.2902 | 285.801 | -121.529 | 278.056 | 117.845 | 1.0157 | 1.0313 | 1.0034 | 1.0168 |  | 19 | 0 | 2346.85 | -5.0578 | 62.8302 | 141.046 | 0.97713
| 20 | 0 | 282.756 | -2.0549 | 286.153 | -121.39 | 279.943 | 118.031 | 1.0203 | 1.0326 | 1.0102 | 1.021 |  | 20 | 0 | 2369.27 | -4.5139 | 57.0875 | 141.59 | 0.98647
| 21 | 0 | 284.002 | -1.8217 | 286.502 | -121.251 | 281.797 | 118.216 | 1.0248 | 1.0339 | 1.0169 | 1.0252 |  | 21 | 0 | 2391.35 | -3.9799 | 51.2174 | 142.124 | 0.99566
| 22 | 0 | 283.444 | -1.6099 | 286.869 | -121.113 | 281.804 | 118.391 | 1.0228 | 1.0352 | 1.0169 | 1.025 |  | 22 | 0 | 2397.46 | -3.4971 | 44.9296 | 142.607 | 0.99821
| 23 | 0 | 282.873 | -1.3913 | 285.45 | -120.982 | 281.804 | 118.565 | 1.0208 | 1.0301 | 1.0169 | 1.0226 |  | 23 | 0 | 2403.43 | -3.0063 | 38.607 | 143.098 | 1.0007
| 24 | 0 | 282.868 | -1.0526 | 284.204 | -120.781 | 282.67 | 118.837 | 1.0207 | 1.0256 | 1.02 | 1.0221 |  | 24 | 0 | 2419.8 | -2.2531 | 29.1525 | 143.851 | 1.0075

## 10%
10% | XFM1 powers
| hour | t(sec) | P1 (kW) | Q1 (kvar) | P2 (kW) | Q2 (kvar) | P3 (kW) | Q3 (kvar) | S1 (kVA) | S2 (kVA) | S3 (kVA) | Stot (kVA) | loading (%)
| 1 | 0 | 2.6655 | 0.81109 | 2.9106 | 0.88124 | 1.3301 | 0.3854 | 2.7862 | 3.0411 | 1.3848 | 7.2121 | 1.442%
| 2 | 0 | 2.1303 | 0.64575 | 2.3404 | 0.70587 | 1.1401 | 0.33034 | 2.226 | 2.4445 | 1.187 | 5.8575 | 1.172%
| 3 | 0 | 1.5952 | 0.48049 | 1.7702 | 0.53057 | 0.95008 | 0.27529 | 1.666 | 1.848 | 0.98916 | 4.5031 | 0.9006%
| 4 | 0 | 1.5952 | 0.4805 | 1.7702 | 0.53057 | 0.95006 | 0.27529 | 1.666 | 1.848 | 0.98914 | 4.5031 | 0.9006%
| 5 | 0 | 1.7702 | 0.53058 | 1.9803 | 0.59067 | 1.1401 | 0.33033 | 1.848 | 2.0665 | 1.187 | 5.1015 | 1.02%
| 6 | 0 | 2.4804 | 0.74595 | 2.7605 | 0.82614 | 1.5202 | 0.44048 | 2.5902 | 2.8815 | 1.5827 | 7.0544 | 1.411%
| 7 | 0 | 3.1908 | 0.96149 | 3.5409 | 1.0617 | 1.9003 | 0.55066 | 3.3325 | 3.6966 | 1.9785 | 9.0076 | 1.802%
| 8 | 0 | 4.0763 | 1.2273 | 4.5314 | 1.3577 | 2.4706 | 0.71601 | 4.2571 | 4.7304 | 2.5723 | 11.5598 | 2.312%
| 9 | 0 | 4.0662 | 1.2123 | 4.5914 | 1.3628 | 2.8506 | 0.82622 | 4.243 | 4.7894 | 2.9679 | 12.0004 | 2.4%
| 10 | 0 | 3.8809 | 1.1471 | 4.4414 | 1.3077 | 3.0404 | 0.88128 | 4.0469 | 4.6299 | 3.1655 | 11.8424 | 2.368%
| 11 | 0 | 4.0562 | 1.1972 | 4.6515 | 1.3679 | 3.2308 | 0.93652 | 4.2292 | 4.8484 | 3.3638 | 12.4414 | 2.488%
| 12 | 0 | 4.5915 | 1.3628 | 5.2219 | 1.5436 | 3.4208 | 0.99166 | 4.7895 | 5.4452 | 3.5616 | 13.7963 | 2.759%
| 13 | 0 | 4.4164 | 1.3126 | 5.0117 | 1.4833 | 3.2308 | 0.93652 | 4.6073 | 5.2266 | 3.3638 | 13.1977 | 2.64%
| 14 | 0 | 4.2412 | 1.2624 | 4.8016 | 1.423 | 3.0407 | 0.88136 | 4.4252 | 5.008 | 3.1658 | 12.599 | 2.52%
| 15 | 0 | 4.6015 | 1.3778 | 5.1618 | 1.5385 | 3.0406 | 0.88135 | 4.8033 | 5.3862 | 3.1658 | 13.3553 | 2.671%
| 16 | 0 | 5.8574 | 1.7745 | 6.4529 | 1.9453 | 3.2307 | 0.93649 | 6.1203 | 6.7397 | 3.3637 | 16.2237 | 3.245%
| 17 | 0 | 7.4739 | 2.2873 | 8.1045 | 2.4684 | 3.4208 | 0.99166 | 7.8161 | 8.4721 | 3.5616 | 19.8498 | 3.97%
| 18 | 0 | 9.4512 | 2.9166 | 10.117 | 3.108 | 3.611 | 1.0469 | 9.891 | 10.5836 | 3.7597 | 24.2343 | 4.847%
| 19 | 0 | 10.7082 | 3.3148 | 11.4088 | 3.5162 | 3.8011 | 1.102 | 11.2095 | 11.9384 | 3.9576 | 27.1055 | 5.421%
| 20 | 0 | 10.3575 | 3.2137 | 10.9881 | 3.395 | 3.421 | 0.9917 | 10.8446 | 11.5006 | 3.5618 | 25.9071 | 5.181%
| 21 | 0 | 9.2859 | 2.881 | 9.8465 | 3.0421 | 3.0408 | 0.88136 | 9.7226 | 10.3057 | 3.1659 | 23.1942 | 4.639%
| 22 | 0 | 7.4936 | 2.3172 | 7.9845 | 2.4581 | 2.6603 | 0.77099 | 7.8437 | 8.3543 | 2.7697 | 18.9678 | 3.794%
| 23 | 0 | 5.7021 | 1.7542 | 6.1226 | 1.8748 | 2.2802 | 0.66078 | 5.9658 | 6.4032 | 2.374 | 14.743 | 2.949%
| 24 | 0 | 3.7359 | 1.1419 | 4.0511 | 1.2322 | 1.7101 | 0.49552 | 3.9065 | 4.2344 | 1.7805 | 9.9214 | 1.984%
[12 empty] | AVG | 2.701%
| 633 voltages | [12 empty] | 611 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2431.06 | -0.83663 | 2436.01 | -120.647 | 2418.9 | 119.015 | 1.0122 | 1.0143 | 1.0071 | 1.0112 |  | 1 | 0 | 2411.77 | 118.018 | 39.076 | -11.3609 | 1.0042
| 2 | 0 | 2436 | -0.71826 | 2437.47 | -120.576 | 2426.37 | 119.11 | 1.0143 | 1.0149 | 1.0102 | 1.0131 |  | 2 | 0 | 2426.77 | 118.194 | 38.5228 | -5.2856 | 1.0104
| 3 | 0 | 2440.9 | -0.6003 | 2438.92 | -120.506 | 2433.79 | 119.205 | 1.0163 | 1.0155 | 1.0133 | 1.015 |  | 3 | 0 | 2441.67 | 118.368 | 38.3856 | 0.8942 | 1.0166
| 4 | 0 | 2440.9 | -0.60029 | 2438.92 | -120.506 | 2433.79 | 119.205 | 1.0163 | 1.0155 | 1.0133 | 1.015 |  | 4 | 0 | 2441.67 | 118.368 | 38.3855 | 0.8948 | 1.0166
| 5 | 0 | 2436.07 | -0.71755 | 2437.49 | -120.575 | 2426.36 | 119.109 | 1.0143 | 1.0149 | 1.0102 | 1.0131 |  | 5 | 0 | 2426.76 | 118.193 | 38.5224 | -5.2849 | 1.0104
| 6 | 0 | 2426.13 | -0.94885 | 2434.5 | -120.717 | 2426.86 | 118.925 | 1.0101 | 1.0136 | 1.0104 | 1.0114 |  | 6 | 0 | 2412.71 | 117.855 | 40.226 | -16.9239 | 1.0046
| 7 | 0 | 2431.32 | -1.1746 | 2446.81 | -120.852 | 2427.16 | 118.746 | 1.0123 | 1.0188 | 1.0106 | 1.0139 |  | 7 | 0 | 2398.36 | 117.521 | 43.3359 | -27.2944 | 0.99858
| 8 | 0 | 2431.21 | -1.5147 | 2457.7 | -121.053 | 2419.55 | 118.476 | 1.0123 | 1.0233 | 1.0074 | 1.0143 |  | 8 | 0 | 2368.29 | 117.013 | 49.9839 | -40.0901 | 0.98606
| 9 | 0 | 2436.2 | -1.7283 | 2454.58 | -121.19 | 2419.55 | 118.298 | 1.0143 | 1.022 | 1.0074 | 1.0146 |  | 9 | 0 | 2353.43 | 116.674 | 55.4419 | -46.7054 | 0.97987
| 10 | 0 | 2430.95 | -1.8448 | 2453.12 | -121.257 | 2411.6 | 118.204 | 1.0121 | 1.0214 | 1.0041 | 1.0125 |  | 10 | 0 | 2337.63 | 116.495 | 58.3466 | -49.7031 | 0.97329
| 11 | 0 | 2441.02 | -1.9431 | 2466.96 | -121.316 | 2419.32 | 118.127 | 1.0163 | 1.0271 | 1.0073 | 1.0169 |  | 11 | 0 | 2338.27 | 116.346 | 61.4451 | -52.1438 | 0.97356
| 12 | 0 | 2435.53 | -2.0608 | 2465.47 | -121.387 | 2411.28 | 118.035 | 1.0141 | 1.0265 | 1.004 | 1.0148 |  | 12 | 0 | 2322.29 | 116.167 | 64.5787 | -54.6397 | 0.96691
| 13 | 0 | 2440.95 | -1.9438 | 2466.95 | -121.318 | 2419.34 | 118.128 | 1.0163 | 1.0271 | 1.0073 | 1.0169 |  | 13 | 0 | 2338.28 | 116.346 | 61.445 | -52.1428 | 0.97357
| 14 | 0 | 2446.3 | -1.8271 | 2468.42 | -121.249 | 2427.32 | 118.22 | 1.0185 | 1.0278 | 1.0106 | 1.019 |  | 14 | 0 | 2354.16 | 116.525 | 58.4204 | -49.4034 | 0.98018
| 15 | 0 | 2446.23 | -1.8278 | 2468.4 | -121.251 | 2427.34 | 118.221 | 1.0185 | 1.0277 | 1.0106 | 1.019 |  | 15 | 0 | 2354.18 | 116.526 | 58.4199 | -49.402 | 0.98019
| 16 | 0 | 2440.66 | -1.9465 | 2466.88 | -121.324 | 2419.42 | 118.13 | 1.0162 | 1.0271 | 1.0073 | 1.0169 |  | 16 | 0 | 2338.36 | 116.349 | 61.4438 | -52.1381 | 0.9736
| 17 | 0 | 2434.95 | -2.0664 | 2465.33 | -121.4 | 2411.43 | 118.041 | 1.0138 | 1.0265 | 1.004 | 1.0148 |  | 17 | 0 | 2322.42 | 116.171 | 64.579 | -54.6332 | 0.96696
| 18 | 0 | 2428.96 | -2.1798 | 2463.71 | -121.484 | 2419.27 | 117.969 | 1.0113 | 1.0258 | 1.0073 | 1.0148 |  | 18 | 0 | 2323.09 | 116.029 | 67.8484 | -56.6349 | 0.96724
| 19 | 0 | 2438.88 | -2.2845 | 2477.58 | -121.539 | 2411.1 | 117.88 | 1.0155 | 1.0316 | 1.0039 | 1.017 |  | 19 | 0 | 2306.98 | 115.849 | 71.1517 | -58.733 | 0.96053
| 20 | 0 | 2449.86 | -2.0512 | 2480.53 | -121.402 | 2427.36 | 118.063 | 1.02 | 1.0328 | 1.0107 | 1.0212 |  | 20 | 0 | 2339.23 | 116.209 | 64.6297 | -54.3418 | 0.97396
| 21 | 0 | 2460.73 | -1.8185 | 2483.49 | -121.262 | 2443.29 | 118.244 | 1.0245 | 1.034 | 1.0173 | 1.0253 |  | 21 | 0 | 2370.92 | 116.562 | 58.4932 | -49.0906 | 0.98716
| 22 | 0 | 2456.1 | -1.6059 | 2486.65 | -121.119 | 2443.19 | 118.415 | 1.0226 | 1.0353 | 1.0172 | 1.0251 |  | 22 | 0 | 2385.63 | 116.892 | 52.7748 | -43.0664 | 0.99328
| 23 | 0 | 2451.35 | -1.3865 | 2474.32 | -120.985 | 2443.02 | 118.585 | 1.0206 | 1.0302 | 1.0172 | 1.0227 |  | 23 | 0 | 2400.18 | 117.215 | 47.7037 | -35.7657 | 0.99934
| 24 | 0 | 2451.47 | -1.0479 | 2463.44 | -120.781 | 2450.32 | 118.85 | 1.0207 | 1.0257 | 1.0202 | 1.0222 |  | 24 | 0 | 2429.69 | 117.714 | 41.8908 | -21.8273 | 1.0116
| 634 voltages | [12 empty] | 652 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 280.432 | -0.85153 | 280.997 | -120.663 | 279.067 | 119.007 | 1.012 | 1.014 | 1.007 | 1.011 |  | 1 | 0 | 2409.84 | -1.7885 | 22.5808 | 144.315 | 1.0034
| 2 | 0 | 281.018 | -0.73013 | 281.181 | -120.589 | 279.935 | 119.104 | 1.0141 | 1.0147 | 1.0102 | 1.013 |  | 2 | 0 | 2420.3 | -1.528 | 19.439 | 144.576 | 1.0077
| 3 | 0 | 281.597 | -0.60916 | 281.364 | -120.516 | 280.795 | 119.2 | 1.0162 | 1.0153 | 1.0133 | 1.0149 |  | 3 | 0 | 2430.7 | -1.2695 | 16.2687 | 144.835 | 1.012
| 4 | 0 | 281.597 | -0.60915 | 281.364 | -120.516 | 280.796 | 119.2 | 1.0162 | 1.0153 | 1.0133 | 1.0149 |  | 4 | 0 | 2430.69 | -1.2695 | 16.2687 | 144.834 | 1.012
| 5 | 0 | 281.036 | -0.72743 | 281.193 | -120.586 | 279.933 | 119.103 | 1.0141 | 1.0147 | 1.0102 | 1.013 |  | 5 | 0 | 2420.36 | -1.5274 | 19.4395 | 144.576 | 1.0077
| 6 | 0 | 279.869 | -0.9628 | 280.827 | -120.733 | 279.981 | 118.917 | 1.0099 | 1.0134 | 1.0103 | 1.0112 |  | 6 | 0 | 2399.29 | -2.0395 | 25.6936 | 144.064 | 0.99897
| 7 | 0 | 280.448 | -1.1925 | 282.226 | -120.871 | 280.005 | 118.735 | 1.012 | 1.0184 | 1.0104 | 1.0136 |  | 7 | 0 | 2393.53 | -2.542 | 32.0399 | 143.562 | 0.99657
| 8 | 0 | 280.41 | -1.5376 | 283.455 | -121.077 | 279.11 | 118.462 | 1.0119 | 1.0229 | 1.0072 | 1.014 |  | 8 | 0 | 2376.81 | -3.3078 | 41.361 | 142.796 | 0.98961
| 9 | 0 | 280.986 | -1.751 | 283.095 | -121.215 | 279.1 | 118.282 | 1.014 | 1.0216 | 1.0071 | 1.0142 |  | 9 | 0 | 2370.75 | -3.7986 | 47.6025 | 142.305 | 0.98708
| 10 | 0 | 280.386 | -1.8666 | 282.93 | -121.282 | 278.177 | 118.187 | 1.0118 | 1.021 | 1.0038 | 1.0122 |  | 10 | 0 | 2359.8 | -4.0674 | 50.5417 | 142.037 | 0.98253
| 11 | 0 | 281.544 | -1.9657 | 284.523 | -121.342 | 279.062 | 118.109 | 1.016 | 1.0267 | 1.007 | 1.0166 |  | 11 | 0 | 2364.46 | -4.2932 | 53.8064 | 141.811 | 0.98447
| 12 | 0 | 280.895 | -2.0865 | 284.334 | -121.415 | 278.13 | 118.016 | 1.0136 | 1.026 | 1.0036 | 1.0144 |  | 12 | 0 | 2353.27 | -4.5651 | 56.702 | 141.539 | 0.97981
| 13 | 0 | 281.525 | -1.9684 | 284.51 | -121.345 | 279.065 | 118.109 | 1.0159 | 1.0267 | 1.007 | 1.0165 |  | 13 | 0 | 2364.4 | -4.2938 | 53.8051 | 141.81 | 0.98444
| 14 | 0 | 282.148 | -1.8507 | 284.686 | -121.275 | 279.992 | 118.203 | 1.0181 | 1.0273 | 1.0104 | 1.0186 |  | 14 | 0 | 2375.44 | -4.0248 | 50.8766 | 142.079 | 0.98904
| 15 | 0 | 282.13 | -1.8533 | 284.674 | -121.279 | 279.994 | 118.204 | 1.0181 | 1.0273 | 1.0104 | 1.0186 |  | 15 | 0 | 2375.39 | -4.0253 | 50.8754 | 142.079 | 0.98902
| 16 | 0 | 281.451 | -1.979 | 284.462 | -121.36 | 279.074 | 118.112 | 1.0156 | 1.0265 | 1.0071 | 1.0164 |  | 16 | 0 | 2364.18 | -4.296 | 53.8001 | 141.808 | 0.98435
| 17 | 0 | 280.746 | -2.108 | 284.237 | -121.444 | 278.147 | 118.021 | 1.0131 | 1.0257 | 1.0037 | 1.0142 |  | 17 | 0 | 2352.83 | -4.5698 | 56.6913 | 141.534 | 0.97962
| 18 | 0 | 279.998 | -2.2326 | 283.993 | -121.539 | 279.046 | 117.949 | 1.0104 | 1.0248 | 1.007 | 1.014 |  | 18 | 0 | 2341.06 | -4.8312 | 59.5416 | 141.273 | 0.97472
| 19 | 0 | 281.108 | -2.3438 | 285.56 | -121.6 | 278.099 | 117.858 | 1.0144 | 1.0305 | 1.0035 | 1.0161 |  | 19 | 0 | 2345.73 | -5.0696 | 62.8003 | 141.034 | 0.97667
| 20 | 0 | 282.386 | -2.108 | 285.912 | -121.461 | 279.986 | 118.043 | 1.019 | 1.0317 | 1.0103 | 1.0204 |  | 20 | 0 | 2368.17 | -4.5255 | 57.0609 | 141.579 | 0.98601
| 21 | 0 | 283.671 | -1.869 | 286.285 | -121.315 | 281.835 | 118.227 | 1.0236 | 1.0331 | 1.017 | 1.0246 |  | 21 | 0 | 2390.37 | -3.99 | 51.1963 | 142.114 | 0.99525
| 22 | 0 | 283.187 | -1.6468 | 286.702 | -121.162 | 281.833 | 118.4 | 1.0219 | 1.0346 | 1.017 | 1.0245 |  | 22 | 0 | 2396.7 | -3.505 | 44.9153 | 142.599 | 0.99789
| 23 | 0 | 282.689 | -1.4178 | 285.329 | -121.018 | 281.825 | 118.572 | 1.0201 | 1.0296 | 1.017 | 1.0222 |  | 23 | 0 | 2402.89 | -3.0118 | 38.5983 | 143.092 | 1.0005
| 24 | 0 | 282.758 | -1.0685 | 284.131 | -120.803 | 282.682 | 118.841 | 1.0203 | 1.0253 | 1.0201 | 1.0219 |  | 24 | 0 | 2419.48 | -2.2564 | 29.1486 | 143.847 | 1.0074

## 30%
30% | XFM1 powers
| hour | t(sec) | P1 (kW) | Q1 (kvar) | P2 (kW) | Q2 (kvar) | P3 (kW) | Q3 (kvar) | S1 (kVA) | S2 (kVA) | S3 (kVA) | Stot (kVA) | loading (%)
| 1 | 0 | 4.1063 | 1.2724 | 4.3513 | 1.3426 | 4.2113 | 1.3075 | 4.2989 | 4.5537 | 4.4096 | 13.2622 | 2.652%
| 2 | 0 | 3.2107 | 0.99148 | 3.4208 | 1.0517 | 3.3008 | 1.0216 | 3.3603 | 3.5788 | 3.4553 | 10.3945 | 2.079%
| 3 | 0 | 2.3154 | 0.71084 | 2.4904 | 0.76096 | 2.3904 | 0.73591 | 2.422 | 2.6041 | 2.5012 | 7.5273 | 1.505%
| 4 | 0 | 2.3154 | 0.71085 | 2.4904 | 0.76096 | 2.3904 | 0.7359 | 2.422 | 2.6041 | 2.5011 | 7.5272 | 1.505%
| 5 | 0 | 2.4904 | 0.76097 | 2.7005 | 0.8211 | 2.5804 | 0.79102 | 2.6041 | 2.8226 | 2.6989 | 8.1256 | 1.625%
| 6 | 0 | 3.5609 | 1.0918 | 3.8411 | 1.1721 | 3.681 | 1.1319 | 3.7245 | 4.0159 | 3.8512 | 11.5915 | 2.318%
| 7 | 0 | 4.6316 | 1.4229 | 4.9817 | 1.5233 | 4.7819 | 1.4732 | 4.8453 | 5.2094 | 5.0036 | 15.0583 | 3.012%
| 8 | 0 | 5.8776 | 1.8047 | 6.3327 | 1.9352 | 6.0731 | 1.8701 | 6.1485 | 6.6218 | 6.3545 | 19.1248 | 3.825%
| 9 | 0 | 5.5071 | 1.674 | 6.0325 | 1.8247 | 5.7324 | 1.7494 | 5.756 | 6.3024 | 5.9934 | 18.0518 | 3.61%
| 10 | 0 | 4.9616 | 1.4933 | 5.5222 | 1.654 | 5.2014 | 1.5735 | 5.1814 | 5.7646 | 5.4342 | 16.3802 | 3.276%
| 11 | 0 | 5.1369 | 1.5435 | 5.7322 | 1.7142 | 5.3922 | 1.6289 | 5.3637 | 5.9831 | 5.6328 | 16.9796 | 3.396%
| 12 | 0 | 6.0325 | 1.8248 | 6.6631 | 2.0057 | 6.3027 | 1.9153 | 6.3025 | 6.9584 | 6.5873 | 19.8482 | 3.97%
| 13 | 0 | 5.8574 | 1.7745 | 6.4528 | 1.9453 | 6.1127 | 1.86 | 6.1203 | 6.7397 | 6.3895 | 19.2495 | 3.85%
| 14 | 0 | 5.6822 | 1.7243 | 6.2426 | 1.885 | 5.9226 | 1.8047 | 5.9381 | 6.521 | 6.1914 | 18.6505 | 3.73%
| 15 | 0 | 6.4028 | 1.9553 | 6.9633 | 2.1162 | 6.6431 | 2.0358 | 6.6948 | 7.2778 | 6.9481 | 20.9206 | 4.184%
| 16 | 0 | 8.7403 | 2.6999 | 9.336 | 2.871 | 8.9957 | 2.7856 | 9.1478 | 9.7675 | 9.4171 | 28.3324 | 5.666%
| 17 | 0 | 11.7998 | 3.678 | 12.4306 | 3.8595 | 12.0703 | 3.7691 | 12.3597 | 13.016 | 12.6451 | 38.0208 | 7.604%
| 18 | 0 | 15.5821 | 4.8911 | 16.2481 | 5.0832 | 15.8684 | 4.9881 | 16.3317 | 17.0247 | 16.6339 | 49.9903 | 9.998%
| 19 | 0 | 17.9229 | 5.6414 | 18.6246 | 5.8434 | 18.2239 | 5.7437 | 18.7898 | 19.5198 | 19.1076 | 57.4171 | 11.48%
| 20 | 0 | 17.5716 | 5.5393 | 18.2024 | 5.7211 | 17.8434 | 5.6316 | 18.424 | 19.0803 | 18.711 | 56.2154 | 11.24%
| 21 | 0 | 15.7772 | 4.9714 | 16.338 | 5.1331 | 16.0186 | 5.0531 | 16.5419 | 17.1254 | 16.7967 | 50.464 | 10.09%
| 22 | 0 | 12.5405 | 3.9399 | 13.0319 | 4.0812 | 12.7502 | 4.0106 | 13.1448 | 13.656 | 13.3661 | 40.1669 | 8.033%
| 23 | 0 | 9.3057 | 2.911 | 9.7265 | 3.0319 | 9.4856 | 2.9714 | 9.7504 | 10.1881 | 9.9402 | 29.8787 | 5.976%
| 24 | 0 | 5.8973 | 1.8345 | 6.2127 | 1.925 | 6.0323 | 1.8797 | 6.1761 | 6.5041 | 6.3184 | 18.9985 | 3.8%
[12 empty] | AVG | 4.935%
| 633 voltages | [12 empty] | 611 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2431.05 | -0.84041 | 2435.86 | -120.648 | 2418.52 | 119.005 | 1.0122 | 1.0142 | 1.007 | 1.0111 |  | 1 | 0 | 2411.5 | 118.01 | 39.0724 | -11.3734 | 1.0041
| 2 | 0 | 2436 | -0.72108 | 2437.36 | -120.577 | 2426.09 | 119.103 | 1.0143 | 1.0148 | 1.0101 | 1.0131 |  | 2 | 0 | 2426.57 | 118.187 | 38.5198 | -5.2945 | 1.0103
| 3 | 0 | 2440.89 | -0.60217 | 2438.84 | -120.507 | 2433.6 | 119.2 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0133 | 1.015 |  | 3 | 0 | 2441.53 | 118.364 | 38.3835 | 0.88857 | 1.0166
| 4 | 0 | 2440.89 | -0.60216 | 2438.84 | -120.507 | 2433.6 | 119.2 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0133 | 1.015 |  | 4 | 0 | 2441.53 | 118.364 | 38.3834 | 0.88918 | 1.0166
| 5 | 0 | 2436.07 | -0.71943 | 2437.41 | -120.575 | 2426.17 | 119.104 | 1.0143 | 1.0148 | 1.0102 | 1.0131 |  | 5 | 0 | 2426.63 | 118.189 | 38.5204 | -5.2909 | 1.0104
| 6 | 0 | 2426.13 | -0.95169 | 2434.39 | -120.718 | 2426.58 | 118.918 | 1.0101 | 1.0136 | 1.0103 | 1.0114 |  | 6 | 0 | 2412.5 | 117.849 | 40.2234 | -16.9335 | 1.0045
| 7 | 0 | 2431.32 | -1.1784 | 2446.66 | -120.853 | 2426.78 | 118.736 | 1.0123 | 1.0187 | 1.0104 | 1.0138 |  | 7 | 0 | 2398.08 | 117.513 | 43.3331 | -27.3077 | 0.99846
| 8 | 0 | 2431.2 | -1.5195 | 2457.51 | -121.054 | 2419.06 | 118.463 | 1.0123 | 1.0232 | 1.0072 | 1.0142 |  | 8 | 0 | 2367.94 | 117.002 | 49.9815 | -40.1069 | 0.98591
| 9 | 0 | 2436.19 | -1.7321 | 2454.43 | -121.191 | 2419.16 | 118.288 | 1.0143 | 1.0219 | 1.0072 | 1.0145 |  | 9 | 0 | 2353.15 | 116.666 | 55.4405 | -46.7185 | 0.97976
| 10 | 0 | 2430.94 | -1.8477 | 2453.01 | -121.258 | 2411.3 | 118.197 | 1.0121 | 1.0213 | 1.004 | 1.0125 |  | 10 | 0 | 2337.41 | 116.489 | 58.3457 | -49.7129 | 0.9732
| 11 | 0 | 2441.01 | -1.9459 | 2466.85 | -121.317 | 2419.02 | 118.12 | 1.0163 | 1.0271 | 1.0072 | 1.0169 |  | 11 | 0 | 2338.05 | 116.34 | 61.4444 | -52.1534 | 0.97347
| 12 | 0 | 2435.52 | -2.0646 | 2465.32 | -121.388 | 2410.89 | 118.026 | 1.0141 | 1.0265 | 1.0038 | 1.0148 |  | 12 | 0 | 2321.99 | 116.158 | 64.5779 | -54.6525 | 0.96678
| 13 | 0 | 2440.94 | -1.9475 | 2466.8 | -121.319 | 2418.94 | 118.118 | 1.0163 | 1.0271 | 1.0071 | 1.0168 |  | 13 | 0 | 2337.99 | 116.338 | 61.444 | -52.1556 | 0.97344
| 14 | 0 | 2446.3 | -1.8309 | 2468.27 | -121.25 | 2426.93 | 118.21 | 1.0185 | 1.0277 | 1.0105 | 1.0189 |  | 14 | 0 | 2353.87 | 116.517 | 58.4192 | -49.4164 | 0.98006
| 15 | 0 | 2446.22 | -1.8325 | 2468.22 | -121.252 | 2426.86 | 118.209 | 1.0185 | 1.0277 | 1.0104 | 1.0189 |  | 15 | 0 | 2353.82 | 116.516 | 58.4182 | -49.418 | 0.98004
| 16 | 0 | 2440.65 | -1.9541 | 2466.58 | -121.326 | 2418.63 | 118.111 | 1.0162 | 1.027 | 1.007 | 1.0167 |  | 16 | 0 | 2337.78 | 116.332 | 61.4418 | -52.1638 | 0.97336
| 17 | 0 | 2434.93 | -2.0778 | 2464.88 | -121.403 | 2410.24 | 118.011 | 1.0138 | 1.0263 | 1.0035 | 1.0145 |  | 17 | 0 | 2321.54 | 116.146 | 64.5766 | -54.6716 | 0.9666
| 18 | 0 | 2444.59 | -2.1767 | 2462.89 | -121.483 | 2417.65 | 117.922 | 1.0178 | 1.0254 | 1.0066 | 1.0166 |  | 18 | 0 | 2321.95 | 115.984 | 67.8462 | -56.6966 | 0.96677
| 19 | 0 | 2438.85 | -2.3035 | 2476.84 | -121.544 | 2409.11 | 117.83 | 1.0154 | 1.0313 | 1.0031 | 1.0166 |  | 19 | 0 | 2305.48 | 115.807 | 71.1491 | -58.7957 | 0.95991
| 20 | 0 | 2449.83 | -2.07 | 2479.79 | -121.407 | 2425.4 | 118.014 | 1.02 | 1.0325 | 1.0098 | 1.0208 |  | 20 | 0 | 2337.77 | 116.168 | 64.6256 | -54.4051 | 0.97335
| 21 | 0 | 2460.7 | -1.8352 | 2482.83 | -121.266 | 2441.55 | 118.201 | 1.0245 | 1.0338 | 1.0166 | 1.0249 |  | 21 | 0 | 2369.63 | 116.526 | 58.4877 | -49.1483 | 0.98662
| 22 | 0 | 2456.08 | -1.619 | 2486.14 | -121.123 | 2441.84 | 118.381 | 1.0226 | 1.0351 | 1.0167 | 1.0248 |  | 22 | 0 | 2384.64 | 116.864 | 52.7689 | -43.1121 | 0.99287
| 23 | 0 | 2451.34 | -1.3958 | 2473.95 | -120.987 | 2442.07 | 118.56 | 1.0206 | 1.0301 | 1.0168 | 1.0225 |  | 23 | 0 | 2399.48 | 117.195 | 47.6982 | -35.7988 | 0.99905
| 24 | 0 | 2451.46 | -1.0535 | 2463.22 | -120.782 | 2449.75 | 118.836 | 1.0207 | 1.0256 | 1.02 | 1.0221 |  | 24 | 0 | 2429.29 | 117.702 | 41.8862 | -21.8466 | 1.0115
| 634 voltages | [12 empty] | 652 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 280.39 | -0.86328 | 280.939 | -120.672 | 278.94 | 118.981 | 1.0118 | 1.0138 | 1.0066 | 1.0107 |  | 1 | 0 | 2409.85 | -1.7916 | 22.581 | 144.312 | 1.0034
| 2 | 0 | 280.987 | -0.7389 | 281.137 | -120.596 | 279.84 | 119.084 | 1.014 | 1.0145 | 1.0098 | 1.0128 |  | 2 | 0 | 2420.31 | -1.5303 | 19.4391 | 144.574 | 1.0077
| 3 | 0 | 281.577 | -0.61498 | 281.335 | -120.521 | 280.733 | 119.187 | 1.0161 | 1.0152 | 1.013 | 1.0148 |  | 3 | 0 | 2430.7 | -1.271 | 16.2688 | 144.833 | 1.012
| 4 | 0 | 281.577 | -0.61497 | 281.335 | -120.521 | 280.733 | 119.187 | 1.0161 | 1.0152 | 1.013 | 1.0148 |  | 4 | 0 | 2430.7 | -1.271 | 16.2688 | 144.833 | 1.012
| 5 | 0 | 281.015 | -0.73328 | 281.164 | -120.59 | 279.87 | 119.09 | 1.0141 | 1.0146 | 1.0099 | 1.0129 |  | 5 | 0 | 2420.36 | -1.529 | 19.4395 | 144.575 | 1.0077
| 6 | 0 | 279.837 | -0.97165 | 280.783 | -120.74 | 279.886 | 118.897 | 1.0098 | 1.0132 | 1.01 | 1.011 |  | 6 | 0 | 2399.29 | -2.0418 | 25.6937 | 144.062 | 0.99897
| 7 | 0 | 280.406 | -1.2042 | 282.168 | -120.88 | 279.878 | 118.709 | 1.0119 | 1.0182 | 1.01 | 1.0133 |  | 7 | 0 | 2393.54 | -2.5451 | 32.0401 | 143.559 | 0.99657
| 8 | 0 | 280.358 | -1.5523 | 283.383 | -121.088 | 278.951 | 118.429 | 1.0117 | 1.0226 | 1.0066 | 1.0136 |  | 8 | 0 | 2376.82 | -3.3117 | 41.3612 | 142.792 | 0.98961
| 9 | 0 | 280.945 | -1.7628 | 283.037 | -121.224 | 278.972 | 118.256 | 1.0138 | 1.0214 | 1.0067 | 1.0139 |  | 9 | 0 | 2370.75 | -3.8017 | 47.6027 | 142.302 | 0.98708
| 10 | 0 | 280.355 | -1.8755 | 282.886 | -121.288 | 278.081 | 118.167 | 1.0117 | 1.0208 | 1.0035 | 1.012 |  | 10 | 0 | 2359.81 | -4.0697 | 50.5418 | 142.034 | 0.98253
| 11 | 0 | 281.512 | -1.9745 | 284.479 | -121.348 | 278.966 | 118.089 | 1.0158 | 1.0266 | 1.0067 | 1.0164 |  | 11 | 0 | 2364.46 | -4.2956 | 53.8065 | 141.808 | 0.98447
| 12 | 0 | 280.853 | -2.0983 | 284.276 | -121.424 | 278.001 | 117.99 | 1.0135 | 1.0258 | 1.0032 | 1.0142 |  | 12 | 0 | 2353.28 | -4.5683 | 56.7022 | 141.536 | 0.97981
| 13 | 0 | 281.484 | -1.9801 | 284.453 | -121.354 | 278.937 | 118.083 | 1.0157 | 1.0265 | 1.0066 | 1.0163 |  | 13 | 0 | 2364.41 | -4.2969 | 53.8053 | 141.807 | 0.98444
| 14 | 0 | 282.107 | -1.8623 | 284.628 | -121.284 | 279.864 | 118.177 | 1.018 | 1.0271 | 1.0099 | 1.0183 |  | 14 | 0 | 2375.45 | -4.0279 | 50.8768 | 142.076 | 0.98904
| 15 | 0 | 282.078 | -1.8678 | 284.602 | -121.29 | 279.835 | 118.171 | 1.0179 | 1.027 | 1.0098 | 1.0182 |  | 15 | 0 | 2375.4 | -4.0292 | 50.8757 | 142.075 | 0.98902
| 16 | 0 | 281.367 | -2.0024 | 284.346 | -121.377 | 278.818 | 118.06 | 1.0153 | 1.0261 | 1.0061 | 1.0158 |  | 16 | 0 | 2364.2 | -4.3023 | 53.8004 | 141.802 | 0.98436
| 17 | 0 | 280.62 | -2.1433 | 284.063 | -121.47 | 277.76 | 117.943 | 1.0126 | 1.0251 | 1.0023 | 1.0133 |  | 17 | 0 | 2352.85 | -4.5793 | 56.6919 | 141.525 | 0.97963
| 18 | 0 | 281.629 | -2.2624 | 283.726 | -121.571 | 278.506 | 117.833 | 1.0163 | 1.0238 | 1.005 | 1.015 |  | 18 | 0 | 2357.19 | -4.801 | 59.9517 | 141.303 | 0.98144
| 19 | 0 | 280.899 | -2.4025 | 285.27 | -121.644 | 277.452 | 117.727 | 1.0136 | 1.0294 | 1.0012 | 1.0147 |  | 19 | 0 | 2345.77 | -5.0855 | 62.8013 | 141.018 | 0.97668
| 20 | 0 | 282.177 | -2.1661 | 285.623 | -121.504 | 279.345 | 117.914 | 1.0182 | 1.0307 | 1.008 | 1.019 |  | 20 | 0 | 2368.21 | -4.5412 | 57.0619 | 141.563 | 0.98603
| 21 | 0 | 283.484 | -1.9207 | 286.026 | -121.354 | 281.264 | 118.112 | 1.023 | 1.0321 | 1.015 | 1.0234 |  | 21 | 0 | 2390.41 | -4.0039 | 51.1971 | 142.1 | 0.99527
| 22 | 0 | 283.042 | -1.6873 | 286.501 | -121.192 | 281.39 | 118.311 | 1.0214 | 1.0339 | 1.0154 | 1.0235 |  | 22 | 0 | 2396.73 | -3.5158 | 44.9159 | 142.588 | 0.9979
| 23 | 0 | 282.586 | -1.4467 | 285.185 | -121.04 | 281.509 | 118.508 | 1.0197 | 1.0291 | 1.0158 | 1.0216 |  | 23 | 0 | 2402.91 | -3.0195 | 38.5987 | 143.084 | 1.0005
| 24 | 0 | 282.696 | -1.0858 | 284.045 | -120.816 | 282.494 | 118.803 | 1.0201 | 1.025 | 1.0194 | 1.0215 |  | 24 | 0 | 2419.49 | -2.2609 | 29.1488 | 143.843 | 1.0074

## 50%
50% | XFM1 powers
| hour | t(sec) | P1 (kW) | Q1 (kvar) | P2 (kW) | Q2 (kvar) | P3 (kW) | Q3 (kvar) | S1 (kVA) | S2 (kVA) | S3 (kVA) | Stot (kVA) | loading (%)
| 1 | 0 | 6.9886 | 2.1965 | 7.2336 | 2.2668 | 7.0936 | 2.2317 | 7.3256 | 7.5805 | 7.4364 | 22.3425 | 4.469%
| 2 | 0 | 5.372 | 1.6839 | 5.5822 | 1.7442 | 5.4622 | 1.7141 | 5.6298 | 5.8483 | 5.7249 | 17.2029 | 3.441%
| 3 | 0 | 3.756 | 1.172 | 3.9311 | 1.2222 | 3.8311 | 1.1971 | 3.9346 | 4.1167 | 4.0138 | 12.065 | 2.413%
| 4 | 0 | 3.756 | 1.172 | 3.9311 | 1.2221 | 3.831 | 1.197 | 3.9346 | 4.1167 | 4.0137 | 12.065 | 2.413%
| 5 | 0 | 3.9311 | 1.2222 | 4.1412 | 1.2824 | 4.021 | 1.2523 | 4.1167 | 4.3352 | 4.2115 | 12.6634 | 2.533%
| 6 | 0 | 5.7223 | 1.7844 | 6.0026 | 1.8648 | 5.8426 | 1.8246 | 5.994 | 6.2855 | 6.1209 | 18.4004 | 3.68%
| 7 | 0 | 7.5141 | 2.3475 | 7.8643 | 2.448 | 7.6646 | 2.3979 | 7.8723 | 8.2365 | 8.0309 | 24.1397 | 4.828%
| 8 | 0 | 9.4817 | 2.9618 | 9.9368 | 3.0926 | 9.6775 | 3.0276 | 9.9335 | 10.4069 | 10.14 | 30.4805 | 6.096%
| 9 | 0 | 8.39 | 2.5992 | 8.9155 | 2.7502 | 8.6154 | 2.6748 | 8.7834 | 9.33 | 9.0211 | 27.1344 | 5.427%
| 10 | 0 | 7.1234 | 2.1867 | 7.6842 | 2.3476 | 7.3631 | 2.267 | 7.4514 | 8.0349 | 7.7042 | 23.1905 | 4.638%
| 11 | 0 | 7.2988 | 2.237 | 7.8942 | 2.4079 | 7.5542 | 2.3226 | 7.6339 | 8.2533 | 7.9032 | 23.7904 | 4.758%
| 12 | 0 | 8.9156 | 2.7503 | 9.5463 | 2.9316 | 9.1859 | 2.8411 | 9.3301 | 9.9863 | 9.6153 | 28.9317 | 5.786%
| 13 | 0 | 8.7404 | 2.6999 | 9.336 | 2.871 | 8.9959 | 2.7857 | 9.1479 | 9.7674 | 9.4173 | 28.3326 | 5.667%
| 14 | 0 | 8.5651 | 2.6495 | 9.1257 | 2.8105 | 8.8056 | 2.7302 | 8.9655 | 9.5487 | 9.2191 | 27.7334 | 5.547%
| 15 | 0 | 10.0069 | 3.1129 | 10.5676 | 3.2741 | 10.2474 | 3.1937 | 10.4799 | 11.0632 | 10.7335 | 32.2766 | 6.455%
| 16 | 0 | 14.5098 | 4.557 | 15.1057 | 4.7287 | 14.7654 | 4.6434 | 15.2086 | 15.8285 | 15.4783 | 46.5155 | 9.303%
| 17 | 0 | 20.4596 | 6.4739 | 21.0907 | 6.656 | 20.7308 | 6.5664 | 21.4594 | 22.116 | 21.7459 | 65.3214 | 13.06%
| 18 | 0 | 27.8597 | 8.8693 | 28.5261 | 9.0624 | 28.1476 | 8.9689 | 29.2374 | 29.931 | 29.542 | 88.7104 | 17.74%
| 19 | 0 | 32.3746 | 10.3349 | 33.0767 | 10.5368 | 32.6772 | 10.4407 | 33.9842 | 34.7144 | 34.3046 | 103.0033 | 20.6%
| 20 | 0 | 32.0218 | 10.2307 | 32.6525 | 10.4125 | 32.2959 | 10.3261 | 33.6164 | 34.2725 | 33.9065 | 101.7955 | 20.36%
| 21 | 0 | 28.7774 | 9.1845 | 29.3384 | 9.3467 | 29.0204 | 9.2683 | 30.2075 | 30.7913 | 30.4645 | 91.4633 | 18.29%
| 22 | 0 | 22.6449 | 7.2048 | 23.137 | 7.3464 | 22.8545 | 7.2763 | 23.7634 | 24.2753 | 23.9849 | 72.0236 | 14.4%
| 23 | 0 | 16.5185 | 5.2346 | 16.9397 | 5.3559 | 16.6984 | 5.2954 | 17.3281 | 17.7662 | 17.5179 | 52.6123 | 10.52%
| 24 | 0 | 10.2221 | 3.2234 | 10.5377 | 3.3141 | 10.3571 | 3.2687 | 10.7183 | 11.0466 | 10.8606 | 32.6255 | 6.525%
[12 empty] | AVG | 8.29%
| 633 voltages | [12 empty] | 611 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2430.77 | -0.84699 | 2435.64 | -120.655 | 2418.21 | 118.997 | 1.0121 | 1.0141 | 1.0068 | 1.011 |  | 1 | 0 | 2411.29 | 118.004 | 39.0696 | -11.3829 | 1.004
| 2 | 0 | 2435.79 | -0.72598 | 2437.19 | -120.583 | 2425.86 | 119.097 | 1.0142 | 1.0147 | 1.01 | 1.013 |  | 2 | 0 | 2426.42 | 118.183 | 38.5176 | -5.3012 | 1.0103
| 3 | 0 | 2440.75 | -0.60542 | 2438.73 | -120.511 | 2433.45 | 119.197 | 1.0162 | 1.0154 | 1.0132 | 1.0149 |  | 3 | 0 | 2441.43 | 118.361 | 38.3819 | 0.88436 | 1.0165
| 4 | 0 | 2440.75 | -0.60541 | 2438.73 | -120.511 | 2433.45 | 119.197 | 1.0162 | 1.0154 | 1.0132 | 1.0149 |  | 4 | 0 | 2441.43 | 118.361 | 38.3819 | 0.88498 | 1.0165
| 5 | 0 | 2435.93 | -0.72269 | 2437.3 | -120.579 | 2426.02 | 119.101 | 1.0142 | 1.0148 | 1.0101 | 1.013 |  | 5 | 0 | 2426.52 | 118.186 | 38.5189 | -5.2953 | 1.0103
| 6 | 0 | 2425.91 | -0.95664 | 2434.23 | -120.724 | 2426.35 | 118.912 | 1.0101 | 1.0135 | 1.0102 | 1.0113 |  | 6 | 0 | 2412.35 | 117.844 | 40.2215 | -16.9407 | 1.0044
| 7 | 0 | 2431.03 | -1.185 | 2446.45 | -120.86 | 2426.47 | 118.728 | 1.0122 | 1.0186 | 1.0103 | 1.0137 |  | 7 | 0 | 2397.87 | 117.507 | 43.331 | -27.3176 | 0.99838
| 8 | 0 | 2430.84 | -1.5277 | 2457.24 | -121.063 | 2418.67 | 118.454 | 1.0121 | 1.0231 | 1.007 | 1.0141 |  | 8 | 0 | 2367.66 | 116.995 | 49.9797 | -40.1194 | 0.9858
| 9 | 0 | 2435.9 | -1.7387 | 2454.21 | -121.198 | 2418.84 | 118.281 | 1.0142 | 1.0218 | 1.0071 | 1.0144 |  | 9 | 0 | 2352.92 | 116.66 | 55.4394 | -46.7284 | 0.97966
| 10 | 0 | 2430.72 | -1.8526 | 2452.84 | -121.264 | 2411.06 | 118.191 | 1.0121 | 1.0213 | 1.0039 | 1.0124 |  | 10 | 0 | 2337.24 | 116.484 | 58.3451 | -49.7202 | 0.97313
| 11 | 0 | 2440.79 | -1.9508 | 2466.69 | -121.323 | 2418.78 | 118.114 | 1.0162 | 1.027 | 1.0071 | 1.0168 |  | 11 | 0 | 2337.88 | 116.335 | 61.4438 | -52.1606 | 0.9734
| 12 | 0 | 2435.23 | -2.0712 | 2465.1 | -121.395 | 2410.57 | 118.018 | 1.0139 | 1.0264 | 1.0037 | 1.0147 |  | 12 | 0 | 2321.76 | 116.152 | 64.5772 | -54.662 | 0.96669
| 13 | 0 | 2440.65 | -1.9541 | 2466.58 | -121.326 | 2418.63 | 118.111 | 1.0162 | 1.027 | 1.007 | 1.0167 |  | 13 | 0 | 2337.77 | 116.332 | 61.4432 | -52.1652 | 0.97335
| 14 | 0 | 2446 | -1.8374 | 2468.05 | -121.258 | 2426.62 | 118.203 | 1.0184 | 1.0276 | 1.0103 | 1.0188 |  | 14 | 0 | 2353.65 | 116.511 | 58.4183 | -49.426 | 0.97996
| 15 | 0 | 2445.86 | -1.8406 | 2467.94 | -121.261 | 2426.46 | 118.199 | 1.0184 | 1.0276 | 1.0103 | 1.0187 |  | 15 | 0 | 2353.54 | 116.508 | 58.4169 | -49.4299 | 0.97992
| 16 | 0 | 2440.06 | -1.9672 | 2466.14 | -121.341 | 2417.99 | 118.096 | 1.0159 | 1.0268 | 1.0068 | 1.0165 |  | 16 | 0 | 2337.33 | 116.32 | 61.4402 | -52.183 | 0.97317
| 17 | 0 | 2434.04 | -2.0976 | 2464.22 | -121.425 | 2409.27 | 117.989 | 1.0134 | 1.026 | 1.0031 | 1.0142 |  | 17 | 0 | 2320.85 | 116.128 | 64.5747 | -54.7002 | 0.96631
| 18 | 0 | 2443.33 | -2.2044 | 2461.95 | -121.515 | 2416.27 | 117.891 | 1.0173 | 1.0251 | 1.006 | 1.0161 |  | 18 | 0 | 2320.98 | 115.958 | 67.844 | -56.7365 | 0.96636
| 19 | 0 | 2437.36 | -2.3365 | 2475.74 | -121.581 | 2407.47 | 117.794 | 1.0148 | 1.0308 | 1.0024 | 1.016 |  | 19 | 0 | 2304.31 | 115.777 | 71.1471 | -58.8424 | 0.95942
| 20 | 0 | 2448.35 | -2.1026 | 2478.7 | -121.444 | 2423.78 | 117.978 | 1.0194 | 1.032 | 1.0092 | 1.0202 |  | 20 | 0 | 2336.63 | 116.138 | 64.6224 | -54.4525 | 0.97288
| 21 | 0 | 2459.38 | -1.8642 | 2481.84 | -121.3 | 2440.12 | 118.168 | 1.024 | 1.0333 | 1.016 | 1.0244 |  | 21 | 0 | 2368.62 | 116.499 | 58.4835 | -49.1914 | 0.9862
| 22 | 0 | 2455.06 | -1.6417 | 2485.38 | -121.149 | 2440.74 | 118.356 | 1.0222 | 1.0348 | 1.0162 | 1.0244 |  | 22 | 0 | 2383.88 | 116.843 | 52.7643 | -43.1463 | 0.99255
| 23 | 0 | 2450.62 | -1.4121 | 2473.41 | -121.006 | 2441.29 | 118.542 | 1.0203 | 1.0298 | 1.0165 | 1.0222 |  | 23 | 0 | 2398.95 | 117.18 | 47.694 | -35.8235 | 0.99883
| 24 | 0 | 2451.03 | -1.0632 | 2462.9 | -120.794 | 2449.29 | 118.825 | 1.0205 | 1.0255 | 1.0198 | 1.0219 |  | 24 | 0 | 2428.97 | 117.694 | 41.8827 | -21.8611 | 1.0113
| 634 voltages | [12 empty] | 652 voltages
| hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | V1 pu | V2 pu | V3 pu | Vpu avg |  | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 280.275 | -0.88582 | 280.831 | -120.695 | 278.822 | 118.957 | 1.0114 | 1.0134 | 1.0061 | 1.0103 |  | 1 | 0 | 2409.65 | -1.7968 | 22.579 | 144.307 | 1.0033
| 2 | 0 | 280.9 | -0.75572 | 281.057 | -120.614 | 279.752 | 119.067 | 1.0136 | 1.0142 | 1.0095 | 1.0124 |  | 2 | 0 | 2420.16 | -1.5342 | 19.4379 | 144.57 | 1.0077
| 3 | 0 | 281.519 | -0.62614 | 281.281 | -120.532 | 280.674 | 119.175 | 1.0159 | 1.015 | 1.0128 | 1.0146 |  | 3 | 0 | 2430.6 | -1.2736 | 16.2681 | 144.83 | 1.012
| 4 | 0 | 281.519 | -0.62613 | 281.281 | -120.532 | 280.674 | 119.175 | 1.0159 | 1.015 | 1.0128 | 1.0146 |  | 4 | 0 | 2430.6 | -1.2736 | 16.2681 | 144.83 | 1.012
| 5 | 0 | 280.958 | -0.74449 | 281.11 | -120.602 | 279.811 | 119.078 | 1.0138 | 1.0144 | 1.0097 | 1.0127 |  | 5 | 0 | 2420.26 | -1.5316 | 19.4387 | 144.572 | 1.0077
| 6 | 0 | 279.75 | -0.98861 | 280.703 | -120.758 | 279.797 | 118.88 | 1.0095 | 1.0129 | 1.0097 | 1.0107 |  | 6 | 0 | 2399.14 | -2.0458 | 25.6921 | 144.058 | 0.9989
| 7 | 0 | 280.29 | -1.2268 | 282.061 | -120.904 | 279.76 | 118.686 | 1.0114 | 1.0178 | 1.0095 | 1.0129 |  | 7 | 0 | 2393.33 | -2.5504 | 32.0373 | 143.553 | 0.99649
| 8 | 0 | 280.212 | -1.5805 | 283.249 | -121.117 | 278.802 | 118.4 | 1.0112 | 1.0221 | 1.0061 | 1.0131 |  | 8 | 0 | 2376.56 | -3.3185 | 41.3566 | 142.785 | 0.9895
| 9 | 0 | 280.829 | -1.7852 | 282.93 | -121.247 | 278.853 | 118.232 | 1.0134 | 1.021 | 1.0063 | 1.0135 |  | 9 | 0 | 2370.54 | -3.8071 | 47.5984 | 142.297 | 0.987
| 10 | 0 | 280.267 | -1.8924 | 282.806 | -121.306 | 277.991 | 118.149 | 1.0114 | 1.0205 | 1.0031 | 1.0117 |  | 10 | 0 | 2359.65 | -4.0738 | 50.5384 | 142.03 | 0.98246
| 11 | 0 | 281.425 | -1.9913 | 284.4 | -121.365 | 278.877 | 118.072 | 1.0155 | 1.0263 | 1.0063 | 1.016 |  | 11 | 0 | 2364.3 | -4.2997 | 53.8029 | 141.804 | 0.9844
| 12 | 0 | 280.737 | -2.1208 | 284.17 | -121.447 | 277.881 | 117.966 | 1.0131 | 1.0254 | 1.0027 | 1.0137 |  | 12 | 0 | 2353.07 | -4.5738 | 56.697 | 141.53 | 0.97972
| 13 | 0 | 281.367 | -2.0025 | 284.346 | -121.377 | 278.817 | 118.06 | 1.0153 | 1.0261 | 1.0061 | 1.0158 |  | 13 | 0 | 2364.2 | -4.3024 | 53.8005 | 141.801 | 0.98436
| 14 | 0 | 281.991 | -1.8846 | 284.522 | -121.307 | 279.745 | 118.154 | 1.0176 | 1.0267 | 1.0095 | 1.0179 |  | 14 | 0 | 2375.24 | -4.0333 | 50.8723 | 142.071 | 0.98895
| 15 | 0 | 281.933 | -1.8957 | 284.469 | -121.318 | 279.686 | 118.142 | 1.0174 | 1.0265 | 1.0093 | 1.0177 |  | 15 | 0 | 2375.14 | -4.0359 | 50.87 | 142.068 | 0.98891
| 16 | 0 | 281.135 | -2.0473 | 284.133 | -121.423 | 278.578 | 118.013 | 1.0145 | 1.0253 | 1.0053 | 1.015 |  | 16 | 0 | 2363.77 | -4.3132 | 53.7907 | 141.791 | 0.98418
| 17 | 0 | 280.27 | -2.211 | 283.742 | -121.54 | 277.398 | 117.872 | 1.0114 | 1.0239 | 1.001 | 1.0121 |  | 17 | 0 | 2352.21 | -4.5959 | 56.6763 | 141.508 | 0.97937
| 18 | 0 | 281.133 | -2.3575 | 283.269 | -121.669 | 277.994 | 117.733 | 1.0145 | 1.0222 | 1.0032 | 1.0133 |  | 18 | 0 | 2356.27 | -4.8244 | 59.9283 | 141.279 | 0.98106
| 19 | 0 | 280.313 | -2.5153 | 284.737 | -121.758 | 276.844 | 117.609 | 1.0115 | 1.0275 | 0.999 | 1.0127 |  | 19 | 0 | 2344.68 | -5.1135 | 62.7722 | 140.99 | 0.97623
| 20 | 0 | 281.595 | -2.2778 | 285.091 | -121.618 | 278.743 | 117.797 | 1.0161 | 1.0288 | 1.0059 | 1.0169 |  | 20 | 0 | 2367.13 | -4.5685 | 57.036 | 141.535 | 0.98558
| 21 | 0 | 282.964 | -2.0202 | 285.547 | -121.456 | 280.727 | 118.008 | 1.0211 | 1.0304 | 1.013 | 1.0215 |  | 21 | 0 | 2389.45 | -4.028 | 51.1766 | 142.076 | 0.99487
| 22 | 0 | 282.638 | -1.7649 | 286.13 | -121.271 | 280.975 | 118.23 | 1.0199 | 1.0325 | 1.0139 | 1.0221 |  | 22 | 0 | 2395.99 | -3.5345 | 44.9021 | 142.569 | 0.99759
| 23 | 0 | 282.297 | -1.5023 | 284.92 | -121.097 | 281.214 | 118.45 | 1.0187 | 1.0281 | 1.0148 | 1.0205 |  | 23 | 0 | 2402.39 | -3.0328 | 38.5903 | 143.071 | 1.0003
| 24 | 0 | 282.523 | -1.1191 | 283.885 | -120.851 | 282.318 | 118.768 | 1.0195 | 1.0244 | 1.0188 | 1.0209 |  | 24 | 0 | 2419.18 | -2.2688 | 29.145 | 143.835 | 1.0072

## Vreg tap position
voltage regulator control for tap position
The tap changes create those discrete voltage steps
The stepped pattern is characteristic of voltage regulator tap changing behavior.
50% | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2446.94 | -0.0052403 | 0 | 0 | 1.0188
| 2 | 0 | 2446.97 | -0.0047154 | 0 | 0 | 1.0188
| 3 | 0 | 2447.01 | -0.0041871 | 0 | 0 | 1.0188
| 4 | 0 | 2447.01 | -0.0041871 | 0 | 0 | 1.0188
| 5 | 0 | 2446.97 | -0.0046974 | 0 | 0 | 1.0188
| 6 | 0 | 2446.9 | -0.0057301 | 0 | 0 | 1.0188
| 7 | 0 | 2461.84 | -0.0067688 | 0 | 0 | 1.025
| 8 | 0 | 2476.73 | -0.0082817 | 0 | 0 | 1.0312
| 9 | 0 | 2491.66 | -0.0092591 | 0 | 0 | 1.0374
| 10 | 0 | 2491.62 | -0.0097161 | 0 | 0 | 1.0374
| 11 | 0 | 2506.59 | -0.01022 | 0 | 0 | 1.0436
| 12 | 0 | 2506.55 | -0.010705 | 0 | 0 | 1.0436
| 13 | 0 | 2506.59 | -0.010238 | 0 | 0 | 1.0436
| 14 | 0 | 2506.63 | -0.0097657 | 0 | 0 | 1.0437
| 15 | 0 | 2506.63 | -0.0097834 | 0 | 0 | 1.0437
| 16 | 0 | 2506.59 | -0.010308 | 0 | 0 | 1.0436
| 17 | 0 | 2506.54 | -0.010846 | 0 | 0 | 1.0436
| 18 | 0 | 2521.5 | -0.011437 | 0 | 0 | 1.0499
| 19 | 0 | 2521.46 | -0.011945 | 0 | 0 | 1.0498
| 20 | 0 | 2521.54 | -0.011022 | 0 | 0 | 1.0499
| 21 | 0 | 2521.63 | -0.010046 | 0 | 0 | 1.0499
| 22 | 0 | 2506.71 | -0.0089827 | 0 | 0 | 1.0437
| 23 | 0 | 2491.78 | -0.0079126 | 0 | 0 | 1.0375
| 24 | 0 | 2476.89 | -0.0063336 | 0 | 0 | 1.0313
1.0499
30% | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2446.94 | -0.0052043 | 0 | 0 | 1.0188
| 2 | 0 | 2446.97 | -0.0046884 | 0 | 0 | 1.0188
| 3 | 0 | 2447.01 | -0.0041691 | 0 | 0 | 1.0188
| 4 | 0 | 2447.01 | -0.0041691 | 0 | 0 | 1.0188
| 5 | 0 | 2446.98 | -0.0046794 | 0 | 0 | 1.0188
| 6 | 0 | 2446.9 | -0.0057032 | 0 | 0 | 1.0188
| 7 | 0 | 2461.84 | -0.006733 | 0 | 0 | 1.025
| 8 | 0 | 2476.73 | -0.0082372 | 0 | 0 | 1.0312
| 9 | 0 | 2491.66 | -0.0092236 | 0 | 0 | 1.0374
| 10 | 0 | 2491.62 | -0.0096895 | 0 | 0 | 1.0374
| 11 | 0 | 2506.59 | -0.010193 | 0 | 0 | 1.0436
| 12 | 0 | 2506.55 | -0.01067 | 0 | 0 | 1.0436
| 13 | 0 | 2506.59 | -0.010202 | 0 | 0 | 1.0436
| 14 | 0 | 2506.63 | -0.0097303 | 0 | 0 | 1.0437
| 15 | 0 | 2506.63 | -0.0097391 | 0 | 0 | 1.0437
| 16 | 0 | 2506.59 | -0.010238 | 0 | 0 | 1.0436
| 17 | 0 | 2506.54 | -0.01074 | 0 | 0 | 1.0436
| 18 | 0 | 2521.51 | -0.011288 | 0 | 0 | 1.0499
| 19 | 0 | 2521.47 | -0.011769 | 0 | 0 | 1.0498
| 20 | 0 | 2521.55 | -0.010845 | 0 | 0 | 1.0499
| 21 | 0 | 2521.64 | -0.0098862 | 0 | 0 | 1.0499
| 22 | 0 | 2506.71 | -0.0088582 | 0 | 0 | 1.0437
| 23 | 0 | 2491.78 | -0.0078234 | 0 | 0 | 1.0375
| 24 | 0 | 2476.89 | -0.0062799 | 0 | 0 | 1.0313
1.0499
10% | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2446.94 | -0.0051867 | 0 | 0 | 1.0188
| 2 | 0 | 2446.98 | -0.0046752 | 0 | 0 | 1.0188
| 3 | 0 | 2447.01 | -0.0041602 | 0 | 0 | 1.0188
| 4 | 0 | 2447.01 | -0.0041602 | 0 | 0 | 1.0188
| 5 | 0 | 2446.98 | -0.0046706 | 0 | 0 | 1.0188
| 6 | 0 | 2446.9 | -0.0056901 | 0 | 0 | 1.0188
| 7 | 0 | 2461.84 | -0.0067156 | 0 | 0 | 1.025
| 8 | 0 | 2476.73 | -0.0082157 | 0 | 0 | 1.0312
| 9 | 0 | 2491.66 | -0.0092066 | 0 | 0 | 1.0374
| 10 | 0 | 2491.62 | -0.0096767 | 0 | 0 | 1.0374
| 11 | 0 | 2506.59 | -0.010181 | 0 | 0 | 1.0436
| 12 | 0 | 2506.55 | -0.010653 | 0 | 0 | 1.0436
| 13 | 0 | 2506.59 | -0.010185 | 0 | 0 | 1.0436
| 14 | 0 | 2506.63 | -0.0097133 | 0 | 0 | 1.0437
| 15 | 0 | 2506.63 | -0.0097178 | 0 | 0 | 1.0437
| 16 | 0 | 2506.59 | -0.010204 | 0 | 0 | 1.0436
| 17 | 0 | 2506.55 | -0.01069 | 0 | 0 | 1.0436
| 18 | 0 | 2506.5 | -0.011175 | 0 | 0 | 1.0436
| 19 | 0 | 2521.47 | -0.011685 | 0 | 0 | 1.0498
| 20 | 0 | 2521.56 | -0.01076 | 0 | 0 | 1.0499
| 21 | 0 | 2521.64 | -0.0098096 | 0 | 0 | 1.0499
| 22 | 0 | 2506.71 | -0.0087981 | 0 | 0 | 1.0437
| 23 | 0 | 2491.78 | -0.0077801 | 0 | 0 | 1.0375
| 24 | 0 | 2476.89 | -0.0062536 | 0 | 0 | 1.0313
1.0499
base case | hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | I1 | IAngle1 | Vpu
| 1 | 0 | 2446.94 | -0.0051684 | 0 | 0 | 1.0188
| 2 | 0 | 2446.98 | -0.0046614 | 0 | 0 | 1.0188
| 3 | 0 | 2447.01 | -0.0041511 | 0 | 0 | 1.0188
| 4 | 0 | 2447.01 | -0.0041511 | 0 | 0 | 1.0188
| 5 | 0 | 2446.98 | -0.0046614 | 0 | 0 | 1.0188
| 6 | 0 | 2446.9 | -0.0056763 | 0 | 0 | 1.0188
| 7 | 0 | 2461.84 | -0.0066973 | 0 | 0 | 1.025
| 8 | 0 | 2476.73 | -0.0081927 | 0 | 0 | 1.0312
| 9 | 0 | 2491.66 | -0.0091882 | 0 | 0 | 1.0374
| 10 | 0 | 2491.62 | -0.0096629 | 0 | 0 | 1.0374
| 11 | 0 | 2506.59 | -0.010167 | 0 | 0 | 1.0436
| 12 | 0 | 2506.55 | -0.010634 | 0 | 0 | 1.0436
| 13 | 0 | 2506.59 | -0.010167 | 0 | 0 | 1.0436
| 14 | 0 | 2506.63 | -0.0096949 | 0 | 0 | 1.0437
| 15 | 0 | 2506.63 | -0.0096948 | 0 | 0 | 1.0437
| 16 | 0 | 2506.59 | -0.010167 | 0 | 0 | 1.0436
| 17 | 0 | 2506.55 | -0.010634 | 0 | 0 | 1.0436
| 18 | 0 | 2506.51 | -0.011097 | 0 | 0 | 1.0436
| 19 | 0 | 2521.47 | -0.011593 | 0 | 0 | 1.0498
| 20 | 0 | 2521.56 | -0.010668 | 0 | 0 | 1.0499
| 21 | 0 | 2521.64 | -0.0097267 | 0 | 0 | 1.0499
| 22 | 0 | 2506.72 | -0.0087338 | 0 | 0 | 1.0437
| 23 | 0 | 2491.79 | -0.0077342 | 0 | 0 | 1.0375
| 24 | 0 | 2476.89 | -0.0062261 | 0 | 0 | 1.0313
1.0499

## load shapes
Residential load shape | hour | shape | EV charging load shape | hour | shape
| 1 | 0.35 |  | 1 | 0.2
| 2 | 0.3 |  | 2 | 0.15
| 3 | 0.25 |  | 3 | 0.1
| 4 | 0.25 |  | 4 | 0.1
| 5 | 0.3 |  | 5 | 0.1
| 6 | 0.4 |  | 6 | 0.15
| 7 | 0.5 |  | 7 | 0.2
| 8 | 0.65 |  | 8 | 0.25
| 9 | 0.75 |  | 9 | 0.2
| 10 | 0.8 |  | 10 | 0.15
| 11 | 0.85 |  | 11 | 0.15
| 12 | 0.9 |  | 12 | 0.2
| 13 | 0.85 |  | 13 | 0.2
| 14 | 0.8 |  | 14 | 0.2
| 15 | 0.8 |  | 15 | 0.25
| 16 | 0.85 |  | 16 | 0.4
| 17 | 0.9 |  | 17 | 0.6
| 18 | 0.95 |  | 18 | 0.85
| 19 | 1 |  | 19 | 1
| 20 | 0.9 |  | 20 | 1
| 21 | 0.8 |  | 21 | 0.9
| 22 | 0.7 |  | 22 | 0.7
| 23 | 0.6 |  | 23 | 0.5
| 24 | 0.45 |  | 24 | 0.3